## Slide 1
MatPower Converter Plugin
Konverzija MATPOWER modela i statička analiza toka snage
u pravougaonim koordinatama za dTwin
Emir Krdžalić

## Slide 2
Problem
MATPOWER format
Mreža je opisana kroz .m case fajl — standard u analizi toka snage.
Bez MATLAB-a
dTwin okruženje nema pristup MATLAB-u, pa se .m fajl ne može direktno učitati.
Potreban direktan put
Treba pretvoriti .m fajl direktno u model koji dTwin rješava jednačine.
MatPower Converter Plugin — mpconv4
2

## Slide 3
Cilj projekta
Konverzija
.m → .dmodl bez MATLAB-a
Rješavanje
Newton-Raphson u pravougaonim koordinatama pomoću dTwin
GUI
Jednostavno upravljanje kroz dTwin plugin
Verifikacija
Poređenje sa referentnim MATPOWER rezultatima
MatPower Converter Plugin — mpconv4
3

## Slide 4
Matematički model — pravougaone koordinate
Napon svake sabirnice preko realne (e) i imaginarne (f) komponente — daje isključivo polinomske jednačine, bez sinusa/kosinusa.
Gradnja Ybus matrice (π-model grane)
MatPower Converter Plugin — mpconv4
4

## Slide 5
Jednačine snage po tipu sabirnice
PQ (tip 1)
Potrošačka sabirnica
P i Q su zadani → dvije jednačine
PV (tip 2)
Generatorska, regul. napona
P zadano + |V|² fiksirano
Slack (tip 3)
Balansna sabirnica
e, f fiksni — ne ulaze u NLE sistem
MatPower Converter Plugin — mpconv4
5

## Slide 6
Arhitektura i implementacija
parseMFile()
Parsira .m fajl → bus / gen / branch
buildY()
Gradi Ybus matricu (π-model)
writeDmodl()
Generiše Vars / Params / NLEs
MatPower Converter Plugin — mpconv4
6

## Slide 7
Grafički interfejs (GUI)
Stavka „RctPlugin” u meniju Model → Import
Converter tab
Import model (.m) → automatski prelaz u Convert mod
Save as / Load model — dinamička labela polja
Info / Load / Convert / Cancel dugmad
Options tab
Model name — naziv u header .dmodl fajla
Max iters — default 100
eps — tolerancija konvergencije, default 1e-6
MatPower Converter Plugin — mpconv4
7

## Slide 8
Grafički interfejs (GUI)
Import model i Load model
MatPower Converter Plugin — mpconv4
7
Converter i Options tab

## Slide 9
Testiranje i rezultati
Rezultati konverzije i rješavanja za case9.m u dTwin-u
2
iteracije do konvergencije
9 / 14
sabirnica (case9 / case14)
✓
poklapanje sa MATPOWER-om
MatPower Converter Plugin — mpconv4
8

## Slide 10
Zaključak
Plugin uspješno povezuje MATPOWER format sa dTwin okruženjem, bez MATLAB-a
Pravougaone koordinate → čisto polinomski sistem NLE jednačina
Brza i pouzdana konvergencija (2 iteracije na IEEE 9-bus i 14-bus sistemima)
GUI omogućava korištenje bez poznavanja internog .dmodl formata
Hvala na pažnji!